## Sheet1
2020.11.10 医疗设备维修询价：
序号 | 设备名称 | 维修项目 | 备注
1 | 检查床 | 更换检查床床面，约25张，可现场查看 | 蓝色，按面积报价，注明材质
2 | 飞利浦IU22彩超 | 现象：系统经常蓝屏、死机，检测硬盘有坏道，需更换硬盘并重装操作系统
3 | GE vivid 7彩超工作站 | 因科室业务需求，须更换高清采集卡（含安装调试费用，与医院现有PACS系统能实现图像传输）
4 | EMS气压弹道碎石手柄 | 故障现象：手柄振子无能量输出
5 | GE OEC7900移动C型臂 | 系统开机自检慢，经常死机和白屏，检测硬盘有坏道，需要更换硬盘并重装系统
报价公司提供材料： 1、报价单（扫描件或原件），需加盖公司印章 2、公司相关资质证件 3、损耗性配件质保期≥3个月；其他配件≥9个月，人为因素除外，具体以公司报价单为准； 4、供货时间：不超过10工作日，规定期限内不能如约供应配件/提供服务的视为违约，自动弃权本次询价。