附件：拟购裕安区医联体信息发布服务项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 信息发布管理系统 | 1.基于TCP/IP局域网或广域网，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置进行系统操作及管理； 2.系统节目支持文字、图像、视频、音频、天气、时间、直播流、文档（PPT、Word、Exc）等任意组合多媒体节目，节目元素可随意拖动位置和调整，实现分屏播放效果，节目场景可调整播放顺序，可保存为模板并使用，方便节目制作； 3.系统权限：引入灵活的权限管理系统，使管理员能够根据具体需求为每个用户分配特定的权限； 4.安全性：登录须填写动态验证码，且登录密码错误3次冻结账号登录，保障系统登录安全，防止登录攻击及机器人攻击。系统不开放注册账号，只能管理员添加账号，保障系统账号安全。 5.节目发布采用3级权限审核方式，支持播放日程，可切换追加、插播、替换等模式； 6.支持紧急插播：可发布滚动字幕按时间段、播放次数进行控制，播放列表支持快速制作、发布图片、视频、节目混播内容； 7.系统模块：用户管理、设备管理、素材管理、信息发布、播放列表、发布管理、播放统计、节目管理、模板管理、led管理、系统设置等功能模块，系统可按需求定制开发； 8.支持实时发布全国24小时地震信息，支持多种天气预警等； 9.系统同时支持不少于两种节目内容制作及发布； 10.客户端支持远程升级； 11.支持设备多种控制，可以远程监控播放终端的画面，控制播放终端的音量、重启、背光、亮度、播放旋转、横竖屏、状态栏、开机自启、应用守护、校时、播放控制切换等，可支持定时开关机； 12.发布管理:支持节目发布采用三级权限审核方式，保障发布内容安全；发布审核程序：确保所有节目发布都经过严格的审核程序，包括内容审查和合格性审查；且设备可分配角色管理，保障设备信息安全； 13.本系统既具有信息发布系统的节目发布功能。支持导航菜单、页面检索、多层查询、场景跳转、第三方网站链接；系统基于TCP/IP网络，支持安卓平台、windows平台、国产平台api接口对接； 14.支持数据对接，系统支持多种数据库对接，支持主流数据库，如SQL Server、MY SQL等； 15.支持定时自动备份数据库，支持定时清除系统缓存功能；具有数据传输前后端加密传输； 16.服务端兼容支持安卓客户端、window客户端、信创客户端等，且国产cpu，龙芯、统信操作系统等客户端平台获得互认证书； 17.支持网页播放控制：刷新、前进、后退、缩放等； 18.支持飞屏切换和普通切换等； 19.服务器监控：实时查看服务器cpu、磁盘、内存、java虚拟机、服务器信息等使用情况； 20.添加首次登录强制修改密码，后续一个月强制修改一次功能；添加系统日志功能； 21.系统所使用的显示终端、管理系统软件、显示终端软件必须采用同一品牌。 |  |  |  |  |
| 2 | 43寸显示终端 | 1、屏幕尺寸 ：43英寸，壁挂； 2、物理分辨率≥1920*1080； 3、面板类型：LED液晶显示屏， 4、刷新率：≥60Hz； 5、色彩数量≥16.7M； 6、亮 度≥350cd/㎡； 7、对 比 度≥3000:1； 8、正常电压：交流电110V-240V； 9、反应时间≤5ms； 10、接口支持LAN网口≥1,USB≥2等； 11、支持格式: 包括视频、音频、图片、文本； 12、全格式解码：MPG、MPG 1/2/4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、RM、RMVB、 BMP、JPG 等全高清解码； 13、网络：支持有线、无线WIFI、内置4G模块（物联卡）； 14、音频参数：左声道/右声道/立体声； 15、扬声器数量≥2个； 16、系统配置：Android系统，内存≥2G，硬盘≥16G； 17、电控系统：漏电保护开关，漏电保护、过压保护。微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停,防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 18、内容管理：支持自动生成播放流水日志文件备案功能，便于客户查询记录，无须任何手动操作；播放管理：开机自动循环播放，支持断点记忆功能，广告插播功能，分时音量，不同时段，可以设置不同的音量；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 19、自定义开机画面，开机Logo制定； 20、页面自动跳转：当处于主页面时，10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时60s不进行操作画面会自动跳转到主页面； 21、预约下载和预约播放：按照预先编辑设定的休眠、启动时间、预约下载时间、预约播放时间等参数自动工作；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 22、滚动通知显示：支持在屏幕底部显示水平滚动文本字符,方便各种需要文字通知场合,可随时通过主控电脑(Media Server)更新显示内容； 23、故障告警：支持远程进行实时的自动检测、监控并形成检测状态报告,同时可自动将故障信息传送到指定的邮箱中； |  |  |  |  |
| 3 | 55寸显示终端 | 1、屏幕尺寸 ：55英寸，壁挂； 2、物理分辨率≥1920*1080； 3、面板类型：LED液晶显示屏， 4、刷新率：≥60Hz； 5、色彩数量≥16.7M； 6、亮 度≥350cd/㎡； 7、对 比 度≥3000:1； 8、正常电压：交流电110V-240V； 9、反应时间≤5ms； 10、接口支持LAN网口≥1,USB≥2等； 11、支持格式: 包括视频、音频、图片、文本； 12、全格式解码：MPG、MPG 1/2/4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、RM、RMVB、 BMP、JPG 等全高清解码； 13、网络：支持有线、无线WIFI、内置4G模块（物联卡）； 14、音频参数：左声道/右声道/立体声； 15、扬声器数量≥2个； 16、系统配置：Android系统，内存≥2G，硬盘≥16G； 17、电控系统：漏电保护开关，漏电保护、过压保护。微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停,防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 18、内容管理：支持自动生成播放流水日志文件备案功能，便于客户查询记录，无须任何手动操作；播放管理：开机自动循环播放，支持断点记忆功能，广告插播功能，分时音量，不同时段，可以设置不同的音量；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 19、自定义开机画面，开机Logo制定； 20、页面自动跳转：当处于主页面时，10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时60s不进行操作画面会自动跳转到主页面； 21、预约下载和预约播放：按照预先编辑设定的休眠、启动时间、预约下载时间、预约播放时间等参数自动工作；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 22、滚动通知显示：支持在屏幕底部显示水平滚动文本字符,方便各种需要文字通知场合,可随时通过主控电脑(Media Server)更新显示内容； 23、故障告警：支持远程进行实时的自动检测、监控并形成检测状态报告,同时可自动将故障信息传送到指定的邮箱中； |  |  |  |  |
| 4 | 65寸显示终端 | 1、屏幕尺寸 ：65英寸，壁挂； 2、物理分辨率≥1920*1080； 3、面板类型：LED液晶显示屏， 4、刷新率：≥60Hz； 5、色彩数量≥16.7M； 6、亮 度≥350cd/㎡； 7、对 比 度≥3000:1； 8、正常电压：交流电110V-240V； 9、反应时间≤5ms； 10、接口支持LAN网口≥1,USB≥2等； 11、支持格式: 包括视频、音频、图片、文本； 12、全格式解码：MPG、MPG 1/2/4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、RM、RMVB、 BMP、JPG 等全高清解码； 13、网络：支持有线、无线WIFI、内置4G模块（物联卡）； 14、音频参数：左声道/右声道/立体声； 15、扬声器数量≥2个； 16、系统配置：Android系统，内存≥2G，硬盘≥16G； 17、电控系统：漏电保护开关，漏电保护、过压保护。微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停,防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 18、内容管理：支持自动生成播放流水日志文件备案功能，便于客户查询记录，无须任何手动操作；播放管理：开机自动循环播放，支持断点记忆功能，广告插播功能，分时音量，不同时段，可以设置不同的音量；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 19、自定义开机画面，开机Logo制定； 20、页面自动跳转：当处于主页面时，10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时60s不进行操作画面会自动跳转到主页面； 21、预约下载和预约播放：按照预先编辑设定的休眠、启动时间、预约下载时间、预约播放时间等参数自动工作；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识第三方权威检测报告扫描件或影印件，报告中需体现此项）； 22、滚动通知显示：支持在屏幕底部显示水平滚动文本字符,方便各种需要文字通知场合,可随时通过主控电脑(Media Server)更新显示内容； 23、故障告警：支持远程进行实时的自动检测、监控并形成检测状态报告,同时可自动将故障信息传送到指定的邮箱中； |  |  |  |  |
| 5 | 集成工程 | 系统部署，显示屏安装、调试，含配套辅材及人工等。 |  |  |  |  |
| 6 | 物联网卡 | 机卡绑定，固定IP，流量满足业务使用量。 |  |  |  |  |
| 7 | 运营商专线 | 数据专线，带宽不低于10M。 |  |  |  |  |

备注：

- 该项目涉及全区共有19个乡镇卫生院及4个社区卫生服务中心，乡镇级共计需要23台信息发布终端设备，全区村级共计282台信息发布终端设备。显示终端三种预算价征集模式分别报价，分别为①、23台*65寸组合282台*55寸；②、23台*65寸组合282台*43寸；③、23台*55寸组合282台*43寸，①②③需分别报价；

- 项目包含所有设备上架及网络配置调试过程涉及的所有线缆及辅材费用，不再计算其他任何费用；

- 该项目在验收通过之日起，显示设备三年内免费保修及免费上门维修。三年内软件若有更新，免费升级；如出现设备故障，能保证对用户的服务要求能在20分钟之内响应，1小时到达现场并恢复系统及设备，其正常运行使用。

- 供应商投标时必须提供详细项目详细的实施方案：包含施工完成时间安排、维护、服务方案、培训方案、安全保障方案(服务器、网络、终端)、应急服务方案等；

- 所提供信息系统软件需符合信息安全等级保护三级要求；