附件1：拟购  六安市中医院零星空调维修服务 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      】：            ）

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 一、报价要求 | （1)报价包含维修主、配件材料费（含拆卸费、安装费、调试费、税费等）。供应商所报维修材料费单价不得高于单价限价，具体维修主、配件数量根据实际所需情况而定，据实结算。 |  |  |  |  |
|  |  | (2)维保所需的主要维修配件原则上要是设备原厂家生产的，设备日常运转的各 项技术指标必须达到或相当于设备原厂家的技术性能。 |  |  |  |  |
| 2 | # 二、维修要求 | 1、一般故障问题，应1小时内维修完成且可以正常使用，特殊故障问题（汇报协商）在4小时内检修完成且可以正常使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、开机要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地操作，严禁违章操作，设备启动后应立即巡视一次，观察设备运转是否正常。需手动停止各空调系统系统运行时，要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地进行操作，停机后还要进行必要的检查， 消除安全隐患。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、持证上岗。维修人员须有制冷与空调设备安装修理作业操作证；根据维修工作实际情况，还须相应具有低压电工证、高处作业证、焊接与热切割作业证。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、设备维修技术要求必须执行原厂家的技术参数标准。设备日常运转的各 项技术指标必须达到或相当于设备原厂家的技术性能。若不能达到技术指标，影响正常使用的，院方将根据情节轻重程度给予合同总价 5%-10%的罚款处罚。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、出现不能保证及时完成维修工作的情况，并且不能及时改正，影 响空调系统正常使用的，院方有权终止合同并进行合同总价5%-10%的罚款处罚。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 6、在服务期间出现重大工作失误 ，导致出现人员发生重伤、死亡及重大安全事件的，经确认系成交供应商责任的，除扣除当月100%的维保费用，还要承担一切责任和损失(含院方损失）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 序号 | 设备材料名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电机 | 电功率： 3.0kW及以下 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 电功率：3.0kW~5.5kW | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 电功率：7.5kW | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：11kW | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：15kW | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 多联机空调室外机电源板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 多联机空调室外机主控板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 多联机空调室外机压缩机驱动板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 多联机空调室外机风机驱动板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 多联机空调室外机滤波板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 空调室外机直流变频压缩机 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。制冷量45KW及以下。 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 适配现场美的或海尔或格力的多联机。制冷量56KW-85KW。 |  | 3 |  |  |
|  |  | 适配现场美的或海尔或格力的多联机。制冷量85KW以上。 |  | 3 |  |  |
| 8 | 空调室外机压力传感器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 吸气温度传感器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 气液位管温度传感器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 环境温度传感器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 单向阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 7 |  |  |
| 13 | 四通阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 制热膨胀阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 15 | 制冷膨胀阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 气管截止阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 液管截止阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 8 |  |  |
| 18 | 自动充注电磁阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 回油电磁阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 浮子开关 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 15 |  |  |
| 21 | 室外机风扇 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 5 |  |  |
| 22 | 室外机风扇电机 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 室内机电机 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 24 | 室内机叶轮 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 室内机电路板 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 26 | 冷凝水提升泵 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 天井式室内机冷凝水盘 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机 |  |  |  |  |
| 28 | 多联机系统问题排查 | 不含材料与维修，明确故障问题和解决方案。 | /次/系统 | 10 |  |  |
| 29 | 溴化锂中央空调系统主机房泵用电机 | 冷却水、冷冻水使用的循环水泵泵用电机，30kW。 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 多联机空调制冷剂 | 制冷剂种类：R410A或R32或R22。根据设备要求决定。 | 公斤 | 20 |  |  |
| 31 | 分体式空调加制冷剂 | 制冷剂种类：R32或R22，根据设备要求决定。 | 公斤 | 20 |  |  |
| 32 | 空调铜管漏点排查与焊接 | 包括排查找到漏点和焊接 | 处 | 10 |  |  |
| 33 | 空调铜管 | 公称直径： 6mm | 米 | 30 |  |  |
|  |  | 公称直径： 9mm | 米 | 30 |  |  |
|  |  | 公称直径： 12mm | 米 | 30 |  |  |
|  |  | 公称直径： 16mm | 米 | 30 |  |  |
|  |  | 公称直径： 19mm | 米 | 30 |  |  |
| 34 | 三通阀 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 过滤器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 36 | 电 容 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 遥控接收模块 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 6 |  |  |
| 38 | 手持遥控器 | 适配现场美的或海尔或格力的多联机和分体式空调。 | 个 | 10 |  |  |
| 39 | 继电器 | 适配现场 | 个 | 6 |  |  |
| 40 | 交流接触器 | 适配现场 | 个 | 6 |  |  |
| 41 | 冷却塔填料 | PVC材质，适配现场 | 立方米 | 1 |  |  |
| 42 | 冷却底部漏水维修 | 含材料。第一遍聚酯涂料，然后从池壁向池底面层卷500宽的纤维布后，刷第二遍涂料，池壁及出水阀门井内壁均采用聚酯涂料满做。 | 平方米 | 2 |  |  |
| 43 | 变频器 | 适配现场，主要使用在组合式空调风柜电柜。 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 电机绕铜丝 | 电功率：3.0kW及以下 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：3.0kW~5.5kW | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：7.5kW | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：11kW | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 电功率：15kW | 台 | 3 |  |  |
| 45 | 分体式空调安装 | 对已拆下的空调进行安装、调试（包含保温，不含加注制冷剂和增加铜管） | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 支架 | 台 | 10 |  |  |
|  |  | 打孔 | 台 | 10 |  |  |
| 46 | 冷凝水排水管 | PVC DN20，含各类接头 | 米 | 40 |  |  |
|  |  | PVC DN25，含各类接头 |  | 40 |  |  |
|  |  | PVC DN32，含各类接头 |  | 40 |  |  |
| 47 | 分体式空调拆除 | 对已安装的空调进行拆除，放置在指定位置。 | 台 | 15 |  |  |
| 48 | 压力表 | 指针式压力表（0-1.6mpa ） | 个 | 10 |  |  |
| 49 | 电动阀 | DN32及以下 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | DN65 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 钢管焊接 | 主要是指空调水系统管道（DN32) | 处 | 3 |  |  |
|  |  | 主要是指空调水系统管道（DN50) | 处 | 3 |  |  |
|  |  | 主要是指空调水系统管道（DN100) | 处 | 3 |  |  |
|  |  | 主要是指空调水系统管道（DN150) | 处 | 3 |  |  |
| 51 | 快速抢修节 | DN50及以下，铸铁材质 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | DN65-DN80，铸铁材质 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | DN100，铸铁材质 | 个 | 4 |  |  |
| 52 | 内外浸热镀锌钢管 | DN25，包括保温 | 米 | 30 |  |  |
|  |  | DN32，包括保温 |  | 30 |  |  |
|  |  | DN40，包括保温 |  | 30 |  |  |
|  |  | DN50，包括保温 |  | 30 |  |  |
|  |  | DN100，包括保温 |  | 30 |  |  |
|  |  | DN150，包括保温 |  | 30 |  |  |
| 53 | 空调线控器（液晶） | 适配现场美的或海尔或格力的多联机室内机 | 个 | 15 |  |  |
| 54 | 机械式空调开关 | 适用于1号楼中央空调末端风机盘管 | 个 | 15 |  |  |
| 55 | 水箱液位传感器 | 适配现场 | 个 | 3 |  |  |
| 56 | 水箱温度传感器 | 适配现场 | 个 | 3 |  |  |
| 57 | 电磁阀 | DN32及以下 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | DN50 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | DN65 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | DN80 | 个 | 3 |  |  |
| 58 | 铜闸阀 | DN65材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 5 |  |  |
|  |  | DN50材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 5 |  |  |
|  |  | DN40材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
|  |  | DN32材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
|  |  | DN25材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
|  |  | DN20材质：黄铜公称压力≥1.6MPa | 个 | 10 |  |  |
| 59 | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | DN40 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |