## Sheet1
六安市中医院 六合治疗仪 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 六合治疗仪 | 个 | 4 | 使用电源：～220V 50Hz 输入功率：≤80VA 电疗输出波形：六种复合调制波形，自动转换 脉冲基波频率：不大于1000Hz 脉冲宽度：0.12～0.5mS 输出幅度：最大输出幅度有效值≤40V。当在开路的条件下测量时，输出的峰值电压不超过500V。 输出电流：≤80mA，无直流分量 定时时间：有15、20、25分钟三档,误差不大于±1分钟 热疗温度：连续可调,最大时升温三分钟，热敷包温度不大于60℃ 显示：电疗、热疗均有5个指示灯 输出组数：四组，每组各有一路电输出，一路热输出 外形尺寸：≤420mm×260mm×130mm 主机质量:≤6kg 安全分类:I类BF型和B型普通设备 安全性能:符合GB9706.1、YY 0505标准的要求 |  | 六合 | LK-D1
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。