## Sheet1
六安市中医院电热针治疗仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 电热针治疗仪 | 台 | 4 | 1、显示方式：液晶显示。 2、外形尺寸(长宽高):272×205×90mm, 允差±10%。 3、 输出通道：四路输出。 4、 额定输入功率：35VA。 5、输出波形：六种，连续波、疏密波、轻捶波、 按摩波 (E1,E2,E3)。 6、每路输出脉冲强度：调节范围0～99档(0～12V, 允 差 ± 2 0 % ) 。 7、温针温度：85℃±10℃。 8、定时功能：治疗时间可在10min～60min，设定级差5min,治疗时间达到 设定的时间时，有声音提示，输出停止，所有通道输出强度自动清零。 适用范围 适用于与针灸配合治疗。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysgcb@163.com。